## 전기
●제철소본부 전기설비 점검일지
| NO.1 Incomming | [8 empty] | NO.2 Incomming
| 전압[V] |  | 전류[A] | 유효[kW] | 무효[kVar] | 주파수[Hz] | 역률[%] | 적산전력량 |  | 전압[V] |  | 전류[A] | 유효[kW] | 무효[kVar] | 주파수[Hz] | 역률[%] | 적산전력량
범위 | 6171 ~6765 |  | 0~1000 | 0 ~1200 | 57~61 | 57 ~61 | 0.8 ~1.0 | [Mwh] |  | 6171 ~6765 |  | 0 ~1000 | 0 ~1200 | 57 ~61 | 57 ~61 | 0.8 ~1.0 | [Mwh]
6:00
10:00
14:00
18:00
22:00
| NO.1 Turbo |  |  | NO.2 Turbo |  |  | NO.1 300kVA TR |  |  | 백운대 |  |  | NO.3 500kVA TR |  |  | NO.6 300kVA TR
| 유효[kW] | 전류[A] | 적산량 | 유효[kW] | 전류[A] | 적산량 | 유효[kW] | 전류[A] | 적산량 | 유효[kW] | 전류[A] | 적산량 | 유효[kW] | 전류[A] | 적산량 | 유효[kW] | 전류[A] | 적산량
범위 | 0 ~ 360 | 0 ~ 30 | × 360 | 0 ~ 360 | 0 ~ 30 | × 360 | 0 ~ 480 | 0 ~ 40 | × 480 | 0 ~ 1200 | 0 ~ 100 | × 900 | 0 ~ 900 | 0 ~ 75 | × 900 | 0 ~ 1200 | 0 ~ 100 | × 1200
6:00
10:00
14:00
18:00
22:00
| 3동 전기실 |  |  | 전용구장 |  |  | NO.2 300kVA TR |  |  | Spare |  |  | NO.4 300kVA TR |  |  | NO.5 400kVA TR
| 유효[kW] | 전류[A] | 적산량 | 유효[kW] | 전류[A] | 적산량 | 유효[kW] | 전류[A] | 적산량 | 유효[kW] | 전류[A] | 적산량 | 유효[kW] | 전류[A] | 적산량 | 유효[kW] | 전류[A] | 적산량
범위 | 0 ~ 1800 | 0 ~ 150 | × 1800 | 0 ~ 4800 | 0 ~ 400 | × 4800 | 0 ~ 480 | 0 ~ 40 | × 480 | 0 ~ 7200 | 0 ~ 600 | × 7200 | 0 ~ 480 | 0 ~ 40 | × 480 | 0 ~ 600 | 0 ~ 50 | × 600
6:00
10:00
14:00
18:00
22:00
| HV (상) 400kVA |  |  | HV 2(하) 450kVA |  |  | HV 3(상) 500kVA |  |  | TR 온도 점검(℃) | [5 empty] | 특이사항
| 유효[kW] | 전류[A] | TR 온도 | 유효[kW] | 전류[A] | TR 온도 | 유효[kW] | 전류[A] | TR 온도 | NO.1 | NO.2 | NO.3 | NO.4 | NO.5 | NO.6
범위 | 0 ~ 1800 | 0 ~ 150 | [℃] | 0 ~ 4800 | 0 ~ 400 | [℃] | 0 ~ 480 | 0 ~ 40 | [℃] | 300kVA | 300kVA | 500kVA | 300kVA | 400kVA | 300kVA
10:00
14:00

## 설비
●제철소본부 운영일보
1. Utility 사용량
|  |  |  | 전일지침 |  | 금일지침 |  | 일사용량 |  | 월누계 |  | Peak [A] |  | 비 고
전 력 |  | NO.1 수전[Mwh]
NO.2 수전[Mwh]
중온수 |  | 열 량[Mwh]
유 량[㎥]
급 수 |  | 1동 고가수조[㎥]
Main[㎥]
2. Utility 점검사항
점 검 사 항
난방 (동절기) | 위 치 | 시 간 | 온 도 [℃] |  |  | 압 력 [㎏/㎠] |  |  |  | 급 탕 탱 크
|  |  | 공 급 | 환 수 |  | 공 급 |  | 환 수
| 1동 | : | [7 empty] | 위 치 |  | 온도[℃] | 압력[㎏/㎠]
| 3동 | : | [7 empty] | 1동
|  | 시 간 | Tank (4~6㎏/㎠) |  |  | 저수조(80%)
소화전 | 1동 | 9:50 |  |  |  | 80 |  |  |  | 건강증진팀
| 3동 | 9:00 |  |  |  | 80
공조온도 (S/R) |  | 시 간 | AHU-1 |  | AHU-2 |  | AHU-3 |  | AHU-4 |  | AHU-5 |  | AHU-6
9:50
13:30
외기온도 |  | 시 간 | 제철소장실 (℃) |  |  | 행정부소장실 (℃) |  |  | 안전환경부소장실 |  |  | 환경기획실장실
| 19.2℃ | 9:50
| 25.3℃ | 13:30
|  | 시 간 | 회장실 |  |  | 본부장실 |  |  | 대응접실 |  |  | 영상회의실
| 19.2℃ | 9:50
| 25.3 | 13:30
3. 냉동기(하절기)
|  | 압 축 기 | [5 empty] | 응 축 기 |  |  |  | 증 발 기
냉 동 기 | 단 위 | 시 간 | 전압kV | 전류A | 유압 kgf/㎠ | Oil ℃ | Vane % | 압력 | 입구℃ | 출구℃ | 냉매% | 압력 | 입구℃ | 출구℃
| 기준치 |  | 6.6 | 25 | 1.5~2.5 | 50~60 | 100 | 0.9 | 32 | 37 | 50 | 460 | 12 | 7
| 260RT #1 | :
:
| 260RT #2 | :
:
| 80RT | 9:50
13:30
| 300RT | 시 간 | 전류A | IGV % | D.P % | 입력KW | 압력비 | 압력 | 입구℃ | 출구℃ | 냉매% | 압력 | 입구℃ | 출구℃
9:00
13:10
특이사항