## 1일
1
주택변전소 운전일지[Ⅲ]
| 구분 |  | No.3 6.6KV INCOMMING | [6 empty] | 54,55 S/S |  |  | 백운쇼핑 |  |  | 56 S/S |  |  |  | 제철회관
|  |  | 전압 | 유효 | 역률 | 전류 | 무효 | 주파수 | 적산량×4800 | 전력 | 전류 | 적산량×2400 | 전력 | 전류 | 적산량×2400 | 전력 | 전류 | 적산량×2400 |  | 전력 | 전류 | 적산량×2400
|  |  | V | kW | cosθ | A | kVAR | Hz | 전일 지침 | kW | A | 전일 지침 | kW | A | 전일 지침 | kW | A | 전일 지침 |  | kW | A | 전일 지침
|  |  | 6300~7200 | 0~4800 | 0.9±0.1 | 0~200 | 0~4800 | 59.5~60.5 |  | 0~2400 | 0~200 |  | 0~2400 | 0~200 |  | 0~2400 | 0~200 |  |  | 0~2400 | 0~200
6:00
10:00
14:00
17:00
20:00
22:00
주택변전소 운전일지[Ⅱ]
| 구분 |  | No.2 6.6KV INCOMMING | [6 empty] | 51,52 S/S |  |  | 7,8 S/S |  |  | 53 S/S |  |  | 웰빙마트 |  |  | 주민자치센타 |  |  | 57,60 S/S |  |  | 휴먼센터 |  |  | 제철학원
|  |  | 전압 | 유효 | 역율 | 전류 | 무효 | 주파수 | 적산량×4800 | 전력 | 전류 | 적산량×2400 | 전력 | 전류 | 적산량×1200 | 전력 | 전류 | 적산량×2400 | 전력 | 전류 | 적산량×1200 | 전력 | 전류 | 적산량×2400 | 전력 | 전류 | 적산량×1200 | 전력 | 전류 | 적산량×1200 | 전력 | 전류 | 적산량×1200
|  |  | V | kW | cosθ | A | kVAR | Hz | 전일 지침 | kW | A | 전일 지침 | kW | A | 전일 지침 | kW | A | 전일 지침 | kW | A | 전일 지침 | kW | A | 전일 지침 | kW | A | 전일 지침 | kW | A | 전일 지침 | kW | A | 전일 지침
|  |  | 6300~7200 | 0~4800 | 0.9±0.1 | 0~350 | 0~4800 | 59.5~60.5 |  | 0~2400 | 0~200 |  | 0~1200 | 0~100 |  | 0~2400 | 0~200 |  | 0~1200 | 0~100 |  | 0~2400 | 0~200 |  | 0~1200 | 0~100 |  | 0~1200 | 0~100 |  | 0~1200 | 0~100 | -
6:00
10:00
14:00
17:00
20:00
22:00
주택변전소 운전일지[Ⅰ]
| 구분 |  | No.1,2 MAIN |  | No.1 6.6KV INCOMMING | [6 empty] | 몰오브 |  |  | 18 S/S |  |  | 12,16 S/S |  |  | 6 S/S |  |  | 제철남초등학교 |  |  | 동백APT,소내
|  |  | 전압 | 전류 | 전압 | 유효 | 역율 | 전류 | 무효 | 주파수 | 적산량×4800 | 전력 | 전류 | 적산량×3600 | 전력 | 전류 | 적산량×1800 | 전력 | 전류 | 적산량×1800 | 전력 | 전류 | 적산량×2400 | 전력 | 전류 | 적산량×2400 | 전력 | 전류 | 적산량×1200
|  |  | kV | A | V | kW | cosθ | A | kVAR | Hz | 전일 지침 | kW | A | 전일 지침 | kW | A | 전일 지침 | kW | A | 전일 지침 | kW | A | 전일 지침 | kW | A | 전일 지침 | kW | A | 전일 지침
|  |  | 21.0~23.9 | 0~105 | 6300~7200 | 0~4800 | 0.9±0.1 | 0~350 | 0~4800 | 59.5~60.5 |  | 0~3600 | 320 |  | 0~1800 | 150 |  | 0~1800 | 0~150 |  | 0~2400 | 0~200 |  | 0~2400 | 0~200 |  | 0~1200 | 0~100
6:00
10:00
14:00
17:00
20:00
22:00
|  |  | No.1,2 MAIN 전압: Main; No.1 6.6KV INCOMMING 주파수: 구분 | 변압기온도 |  |  |  |  | 특이사항
| 구분 |  | No.1,2 MAIN 전압: No.3 MAIN; No.1 6.6KV INCOMMING 전압: 기가타운; No.1 6.6KV INCOMMING 역율: No.1,2 MAIN | (오일/권선)
[11 empty] | NO.1 | NO.2 | NO.3 | 동백 | 실내온도 | bar: No.1,2 MAIN 전압 to No.1 6.6KV INCOMMING 전류
[11 empty] | 0~55℃ |  |  | 0~85℃ | 10~30℃ | bar: No.1,2 MAIN 전압 to No.1 6.6KV INCOMMING 전류
|  |  | 21.0~23.9 | 0~105 | 21.0~23.9 | 0~105 | 21.0~23.9 | 0~105 |  | 6:00
| 6:00 |  | No.1 6.6KV INCOMMING 주파수: 10:00
| 10:00 |  | No.1 6.6KV INCOMMING 주파수: 14:00
| 14:00 |  | No.1 6.6KV INCOMMING 주파수: 17:00
| 17:00 |  | No.1 6.6KV INCOMMING 주파수: 20:00
| 20:00 |  | No.1 6.6KV INCOMMING 주파수: 22:00
22:00
주택변전소 전류상한치
| 기가타운 | 80 | No.1,2 MAIN 전압: 80
| No.3 MAIN | 80 | No.1,2 MAIN 전압: 80
| No.3 | 280 | No.1,2 MAIN 전압: 280
| 54,55 | 160 | No.1,2 MAIN 전압: 160
| 백운쇼핑 | 160 | No.1,2 MAIN 전압: 160
| 56 | 160 | No.1,2 MAIN 전압: 160
| 아트홀 | 160 | No.1,2 MAIN 전압: 160
| 백은GL | 16 | No.1,2 MAIN 전압: 16
| 기술교육센터 | 120 | No.1,2 MAIN 전압: 120
| 제철회관 | 66 | No.1,2 MAIN 전압: 66
| No.2 | 280 | No.1,2 MAIN 전압: 280
| 51.52 | 160 | No.1,2 MAIN 전압: 160
| 7,8 | 80 | No.1,2 MAIN 전압: 80
| 53 | 160 | No.1,2 MAIN 전압: 160
| 웰빙마트 | 52 | No.1,2 MAIN 전압: 52
| 주민자치 | 80 | No.1,2 MAIN 전압: 80
| 57,60 | 80 | No.1,2 MAIN 전압: 80
| 휴먼센터 | 80 | No.1,2 MAIN 전압: 80
| 제철학원 | 80 | No.1,2 MAIN 전압: 80
| No.1,2 MAIN | 160 | No.1,2 MAIN 전압: 160
| No.1 | 280 | No.1,2 MAIN 전압: 280
| 몰오브 | 168 | No.1,2 MAIN 전압: 168
| 18 | 120 | No.1,2 MAIN 전압: 120
| 12,16 | 120 | No.1,2 MAIN 전압: 120
| 6 | 160 | No.1,2 MAIN 전압: 160
| 제철남초 | 160 | No.1,2 MAIN 전압: 160
| 동백APT | 52 | No.1,2 MAIN 전압: 52

## 월보
| NO 1 INCOMMING |  |  |  | 몰오브광양 |  | 18 S/S |  |  | 12,16 S/S |  |  | 6 S/S |  |  | 제철남초등학교 |  |  | 동백.소내 |  |  |  | spare
| 적산량×4800 |  |  | 적산량×3600 |  |  | 적산량×1800 |  |  | 적산량×1800 |  |  | 적산량×2400 |  |  | 적산량×2400 |  |  | 적산량×1200 |  |  | 적산량×1200
| 지침(KW) | 사용량(KWH) | 최대(A) | 지침(KW) | 사용량(KWH) | 최대(A) | 지침(KW) | 사용량(KWH) | 최대(A) | 지침(KW) | 사용량(KWH) | 최대(A) | 지침(KW) | 사용량(KWH) | 최대(A) | 지침(KW) | 사용량(KWH) | 최대(A) | 지침(KW) | 사용량(KWH) | 최대(A) | 지침(KW) | 사용량(KWH) | 최대(A)
전일
1일
2일
3일
4일
5일
6일
7일
8일
9일
10일
11일
12일
13일
14일
15일
16일
17일
18일
19일
20일
21일
22일
23일
24일
25일
26일
27일
28일
29일
30일
31일
계
전류 MAX
구 분 | NO2 INCOMMING |  |  | 51.52 S/S |  |  | 7,8 S/S |  |  | 53 S/S |  |  | 웰빙마트 |  |  | 주민자치센터 |  |  | 57,60 S/S |  |  | 휴먼센터
| 적산량×4800 |  |  | 적산량×2400 |  |  | 적산량×1200 |  |  | 적산량×2400 |  |  | 적산량×1200 |  |  | 적산량×2400 |  |  | 적산량×1200 |  |  | 적산량×1200
| 지침(KW) | 사용량(KWH) | 최대(A) | 지침(KW) | 사용량(KWH) | 최대(A) | 지침(KW) | 사용량(KWH) | 최대(A) | 지침(KW) | 사용량(KWH) | 최대(A) | 지침(KW) | 사용량(KWH) | 최대(A) | 지침(KW) | 사용량(KWH) | 최대(A) | 지침(KW) | 사용량(KWH) | 최대(A) | 지침(KW) | 사용량(KWH) | 최대(A) | 사용량(KWH) | 최대(A)
전일
1일
2일
3일
4일
5일
6일
7일
8일
9일
10일
11일
12일
13일
14일
15일
16일
17일
18일
19일
20일
21일
22일
23일
24일
25일
26일
27일
28일
29일
30일
31일
계
전류 MAX
구 분 | NO 3 INCOMMING |  |  | 54.55 S/S |  |  | 백운쇼핑 |  |  | 56 S/S |  |  |  | 백운아트홀 |  |  | 백운 G/L |  |  | 기술교육센터 |  | 제철회관
| 적산량×4800 |  |  | 적산량×2400 |  |  | 적산량×2400 |  |  | 적산량×2400 | [8 empty] | 적산량×1800 |  |  | 적산량×2400
| 지침(KW) | 사용량(KWH) | 최대(A) | 지침(KW) | 사용량(KWH) | 최대(A) | 지침(KW) | 사용량(KWH) | 최대(A) | 지침(KW) | 사용량(KWH) | 최대(A) | 지침(KW) | 사용량(KWH) | 최대(A) | 지침(KW) | 사용량(KWH) | 최대(A) | 지침(KW) | 사용량(KWH) | 최대(A) | 지침(KW) | 사용량(KWH) | 최대(A)
전월
1일
2일
3일
4일
5일
6일
7일
8일
9일
10일
11일
12일
13일
14일
15일
16일
17일
18일
19일
20일
21일
22일
23일
24일
25일
26일
27일
28일
29일
30일
31일
계
전류 MAX